## 意匠
設計図 索引（意匠）
日建設計「椙山女学園／星が丘キャンパス 大学会館食堂リニューアル工事（現場運用図）」No. J-241226-A 2026/03/27 A3 25頁（1頁＝表紙・図面リスト）。機械は「電気・機械」シート
ファイル：椙山改修/参考/260327_設計図_意匠（現場運用図）A3.pdf（スキャン画像。文字検索不可）。図面番号は図枠の「意 1-NN」（通し番号 NN）。PDF頁＝通し番号＋1。
「主に照合する施工図・製作図」は図面名・詳細名からの目安（整理番号は図面・計画書リストの B 列）。チェックのときは実際の記載を確認する。
PDF頁 | 図面番号 | 図面名 | 縮尺（A3） | 主な内容 | 主に照合する施工図・製作図（目安）
1 | 表紙 | 表紙・図面リスト（意匠・電気・機械） | － | 図面リスト（電気・機械は「電気・機械」シート）
2 | 意 1-01 | 改修工事概要書 | － | 工事概要・施工条件（作業時間・休止期間など） | 全般（計画書と共通）
3 | 意 1-02 | 付近見取図・配置図 | 1/6000・600 | 敷地・配置 | 搬入経路（計画書）
4 | 意 1-03 | 改修特記仕様書1 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
5 | 意 1-04 | 改修特記仕様書2 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
6 | 意 1-05 | 改修特記仕様書3 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
7 | 意 1-06 | 改修特記仕様書4 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
8 | 意 1-07 | 改修特記仕様書5 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
9 | 意 1-08 | 改修特記仕様書6 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
10 | 意 1-09 | 改修特記仕様書7 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
11 | 意 1-10 | 改修特記仕様書8 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
12 | 意 1-11 | 改修特記仕様書9 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
13 | 意 1-12 | 改修特記仕様書10 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
14 | 意 1-13 | 改修特記仕様書11 | － | 材料・工法の仕様（各工種） | 全図（材料・規格・工法の根拠）
15 | 意 1-14 | 工事区分表・仕上共通事項・材料表・内部仕上表（撤去・改修） | － | 工事区分、仕上げ・材料・品番 | 全図（品番・仕上げ・工事区分）
16 | 意 1-15 | 平面図（撤去・改修） | 1/300 | 撤去範囲・改修範囲 | 仕上-4、仕上-1
17 | 意 1-16 | 平面詳細図（改修）・部分詳細図 | 1/100・図示 | 壁種別・寸法・家具・カウンター配置 | 仕上-1、仕上-5、三友-7・11・12・13・14・16、MIDIC-3
18 | 意 1-17 | 立・断面図（撤去・改修） | 1/400 | 建物の立面・断面、レベル | 仕上-3、躯体-1
19 | 意 1-18 | 建具共通事項・建具表・建具詳細図 | 1/200・30 | 建具の記号・寸法・仕様・金物 | 三和-1〜5、タジマ-1、MIDIC-2、三友-24
20 | 意 1-19 | 天井伏図（撤去・改修） | 1/200 | 天井高・仕上げ・器具・点検口 | 仕上-2、三友-8・15・18〜21、MIDIC-1、三和-5
21 | 意 1-20 | 展開図1（撤去・改修） | 1/200 | 壁面の仕上げ・寸法 | 仕上-3、三友-9・10・15、MIDIC-1、アイセイ-1
22 | 意 1-21 | 展開図2（撤去・改修） | 1/200 | 壁面の仕上げ・寸法（外構工事の記載あり） | 仕上-3、三友-9・10・15、MIDIC-1、アイセイ-1
23 | 意 1-22 | 断面詳細図（撤去・改修） | 1/100 | 天井・壁の断面、天井高 | 三友-8・9・15、MIDIC-1
24 | 意 1-23 | 部分詳細図1 | －（詳細ごとに 1/1〜1/40） | LW1〜3 間仕切壁／01 コーナー／02 ボード継目／03 GB-R天井／04 DR天井／05 天井埋込カーテンレール／06 床見切り／07 大形床タイル／08 ダウンライト・非常灯／09 自動扉安全柵／10 床吹出チャンバー・フロアルーバー／11 点検口廻り吸音ルーバー／12 スリットグリーズライン／13 ルーバー部ダウンライト／14〜16 サイン／17 ガラス衝突防止マーク／18 自動ドア表示／19 手洗いカウンター・鏡／20 天井開口部補強 | 仕上-1・2・5、三友-4・13（06）、三友-14（09）、三友-18・19（10）、三和-5（11・20）、MIDIC-1（11・13）、アイセイ-1（14〜16）、三和-3（18）、立川-1（05）
25 | 意 1-24 | 部分詳細図2 | －（詳細ごとに 1/5〜1/40） | 01 木パネル＋片引きハンガー扉／02 アルミルーバー＋ロールスクリーンBOX＋カウンター／03 天井ルーバー＋壁ルーバー＋BOX席造作椅子／04 下膳台 | 三和-1、MIDIC-2、三友-24（01）、三友-12・15、立川-1（02）、MIDIC-1・3、三友-7（03）、三友-16（04）

## 電気・機械
設計図 索引（電気・機械）
機械：日建設計 No. J-241226-A 2026/03/27 A1 8頁 椙山改修/参考/260327_設計図_機械A1.pdf（スキャン画像。文字検索不可）。電気：同 No. 図枠の日付 2026/03/27（ファイル名の 260803＝受領日、10/31 小山さん確認） A3 17頁 椙山改修/参考/260803_設計図_電気.pdf（スキャン画像）。図面名は表紙の図面リストと一致、追変の印なし。
区分 | 番号 | 図面番号 | 図面名 | PDF頁 | 状態 | 主な内容 | 主に照合する施工図・製作図（目安） | 備考
電気 | 01 | 電 -01 | 電気設備特記仕様書（1） | 1 | 受領 | 電気工事の仕様（材料・工法・試験） | 全般（天井内・壁内の配線・ボックスとの取合い）
電気 | 02 | 電 -02 | 電気設備特記仕様書（2） | 2 | 受領 | 同上 | 同上
電気 | 03 | 電 -03 | 電気設備概要、施工留意点、その他特記事項、凡例 | 3 | 受領 | 電気設備の概要、施工上の留意点、凡例 | 全般
電気 | 04 | 電 -04 | 外構設備図（既設図）（改修図） | 4 | 受領 | 外構の電気設備（既設・改修） | 参考（外構工事）
電気 | 05 | 電 -05 | 変電設備図、幹線系統図（既設図）（改修図） | 5 | 受領 | 変電設備・幹線系統（既設・改修） | 参考
電気 | 06 | 電 -06 | 幹線・コンセント設備 凡例、地下1階平面図（既設図） | 6 | 受領 | 地下1階の幹線・コンセント（既設） | 参考
電気 | 07 | 電 -07 | 幹線・コンセント設備 凡例、地下1階平面図（改修図） | 7 | 受領 | 地下1階の幹線・コンセント（改修） | 参考
電気 | 08 | 電 -08 | 幹線・コンセント設備 凡例、1階平面図（既設図）（改修図） | 8 | 受領 | 1階の幹線・コンセント（既設・改修） | 仕上-1、三友-7・11・12・16（腰壁・カウンター内のコンセント）、MIDIC-3
電気 | 09 | 電 -09 | 分電盤注記、分電盤リスト | 9 | 受領 | 分電盤の注記・リスト | 参考
電気 | 10 | 電 -10 | 照明器具姿図 | 10 | 受領 | 照明器具の姿図・仕様 | 仕上-2、三友-20・21（照明ボックス）、MIDIC-1、意 1-23 詳細08・13
電気 | 11 | 電 -11 | 照明制御設備 システム概要、機器仕様、機器姿図、系統図（改修図） | 11 | 受領 | 照明制御のシステム・機器・系統 | 参考（スイッチ類の位置は仕上-1・仕上-3）
電気 | 12 | 電 -12 | 照明、誘導灯設備 凡例、1階平面図（既設図）（改修図） | 12 | 受領 | 1階の照明・誘導灯の配置（既設・改修） | 仕上-2、三友-8・15・20・21、MIDIC-1、三和-5
電気 | 13 | 電 -13 | 業務用兼用非常放送設備 システム図、機器姿図、系統図（既設図）（改修図） | 13 | 受領 | 非常放送のシステム・機器・系統 | 参考
電気 | 14 | 電 -14 | 業務用兼用非常放送設備 凡例、1階平面図（既設図）（改修図） | 14 | 受領 | 1階の非常放送（スピーカー）の配置 | 仕上-2、MIDIC-1
電気 | 15 | 電 -15 | 自動火災報知設備 系統図（既設図）（改修図） | 15 | 受領 | 自動火災報知設備の系統 | 参考
電気 | 16 | 電 -16 | 自動火災報知設備 1階平面図（既設図）（改修図） | 16 | 受領 | 1階の感知器の配置 | 仕上-2、三友-8、MIDIC-1
電気 | 17 | 電 -17 | 防火区画貫通処理要領図 | 17 | 受領 | 防火区画の貫通処理の要領 | 仕上-1、躯体-1（区画貫通部）
機械 | 01 | 機 01-01 | 機械設備特記仕様書（1） | 1 | 受領 | 機械工事の仕様（材料・工法・試験） | 全般（天井内・床下の設備との取合い）
機械 | 02 | 機 01-02 | 機械設備特記仕様書（2） | 2 | 受領 | 同上 | 同上
機械 | 03 | 機 01-03 | 機械設備特記仕様書（3） | 3 | 受領 | 同上 | 同上
機械 | 04 | 機 01-04 | 計画概要書、凡例、部分要領図 | 4 | 受領 | 計画概要、凡例、部分要領図 | 仕上-2、三友-18・19（チャンバーボックス）
機械 | 05 | 機 02-01 | 空調設備 空調機器表、地下1階・1階空調配管平面図 | 5 | 受領 | 空調機器表、冷媒配管 | 仕上-2、三友-8・18・19、天井点検口（三和-5） | 追変-機01 の印あり
機械 | 06 | 機 03-01 | 空調設備 1階ダクト平面図 | 6 | 受領 | 1階ダクト・吹出口の配置（撤去・新設） | 仕上-2、三友-8・15・18〜21、MIDIC-1、三和-5 | 追変-機01 の印あり
機械 | 07 | 機 04-01 | 衛生設備 1階配管平面図 | 7 | 受領 | 1階の給排水配管 | 仕上-1、三友-16（ステンレスカウンター）、意 1-23 詳細19（手洗いカウンター）
機械 | 08 | 機 05-01 | 衛生設備 参考図 1階配管平面図（図枠は B1階） | 8 | 受領 | 地下1階の配管（参考図） | 参考 | 図枠の名称は「参考図 B1階配管平面図」（表紙の図面リストは「1階」）

## 既存躯体
既存躯体図など（作図資料）索引
ファイル：椙山改修/参考/260925_既存躯体図.pdf（A3 19頁、eYACHO。PDFの題名「260925_2階天井・伏図作図資料」。ファイル名の 260925＝受領日、10/31 小山さん確認）。
中身は3種類：①1〜6頁＝今回の設計図（意匠、2026/03/27）に変更案を書き込んだもの ②7〜15頁＝既存の構造図（竣工図。70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構、図面の日付 昭和59(1984)/8/20、竣工 昭和60(1985)/9/30、清水建設一級建築士事務所）③16〜19頁＝平成27(2015)年の「大学会館東側食堂天井耐震化工事」の図面（70 15A017、工期 2015/8/11〜9/20）。
既存の構造図は全25枚（S-1〜S-25、7頁の目録）のうち S-4・6・7・9〜13 の8枚だけ。S-1 構造仕様表、S-3 杭伏図・基礎伏図、S-5 3階・屋根伏図、S-8 基礎・基礎梁リストなどは入っていない。
手書き（ピンク）のメモがある頁は「メモ」欄に書いた。
PDF頁 | 区分 | 図面番号 | 図面名 | 縮尺 | 図面の日付・版 | 主な内容 | 主に照合する施工図・製作図・計画書（目安） | メモ（図面上の手書きなど）
1 | 変更案 | － | 内観パース（変更案） | － | － | 食堂内観のパースに変更案を色分け（天井／立上り／立上り1／立上り2） | 仕上-2・3、三友-8・9・15 | 凡例「変更案」
2 | 設計図＋書込み | 意 1-15 | 平面図（撤去・改修） | 1/300 | 2026/03/27 | 平面図に変更案の範囲を書き込み（青＝撤去、赤＝改修） | 仕上-1・4
3 | 設計図＋書込み | 意 1-19 | 天井伏図（撤去・改修） | 1/200 | 2026/03/27 | 天井伏図に変更案の範囲を書き込み | 仕上-2、三友-8、MIDIC-1
4 | 設計図＋書込み | 意 1-20 | 展開図1（撤去・改修） | 1/200 | 2026/03/27 | 展開図に変更案（立上り）を書き込み | 仕上-3、三友-9・15、MIDIC-1
5 | 設計図＋書込み | 意 1-22 | 断面詳細図（撤去・改修） | 1/100 | 2026/03/27 | 断面詳細に変更案を書き込み | 三友-8・9・15、MIDIC-1
6 | 設計図＋書込み | 意 1-16 | 平面詳細図（改修）・部分詳細図 | 1/100・図示 | 2026/03/27 | 平面詳細・部分詳細（書込みあり） | 仕上-1、三友-7・11・12
7 | 既存構造図 | （目録） | 構造図 目録（S-1〜S-25） | － | 竣工 1985/9/30 | 既存構造図の一覧（構造一般図 S-1〜14、構造詳細図 S-15〜23、構造計算書 S-24・25） | 躯体-1（ほかに要る図面を探すとき） | 「既存S図」
8 | 既存構造図 | S-4 | 1・2階床伏図 | 1:200 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 1階・2階の床伏図（通り芯・柱・大梁・小梁・スラブの符号、床レベル） | 躯体-1、三友-7・8・9・11・24（下地鉄骨の取付け先）、計-4 あと施工アンカー | 2階伏図の東側に丸印と「C3 G5 B5 CG1 CS2 S3」
9 | 既存構造図 | S-6 | 軸組図 | 1:200 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 軸組（階高・梁成・柱） | 躯体-1、仕上-3、三友-8・9（梁下・梁成の確認） | 丸印あり
10 | 既存構造図 | S-7 | 軸組図・外部階段伏図・軸組図 | 1:200 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 軸組、外部階段の伏図 | 躯体-1、仕上-3 | 丸印あり
11 | 既存構造図 | S-9 | 柱リスト | 1:50 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 柱の断面・配筋 | 躯体-1、三友-7・8・9・11・24（下地鉄骨の取付け先）、計-4 あと施工アンカー | 丸印あり
12 | 既存構造図 | S-10 | 大梁リスト | 1:50 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 大梁の断面・配筋 | 躯体-1、三友-7・8・9・11・24（下地鉄骨の取付け先）、計-4 あと施工アンカー | 丸印あり
13 | 既存構造図 | S-11 | 床版リスト・小梁リスト・壁リスト・雑リスト | 1:50・1:30 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | スラブ厚・小梁・壁の断面・配筋 | 躯体-1、三友-7・8・9・11・24（下地鉄骨の取付け先）、計-4 あと施工アンカー | 丸印あり
14 | 既存構造図 | S-12 | 鉄骨詳細図 | 1:50 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | 既存鉄骨の詳細 | 躯体-1、三友-8・24 | 丸印あり
15 | 既存構造図 | S-13 | プレストレストコンクリート設計条件・PG1リスト 他 | 1:20・1:50 | 1984/8/20（竣工 1985/9/30） | PC梁（PG1）の設計条件・断面・緊張材 | 躯体-1、計-4（PC梁へのアンカー・穴あけは不可の確認）、三友-8 | 「PC梁KTかな？要注意」
16 | 2015 耐震化 | A-01 | 建物概要表 | － | 2015（耐震化工事） | 2015 東側食堂天井耐震化工事の建物概要・工事項目（天井・照明LED化・スピーカー更新など） | 仕上-2（既存天井の仕様） | 「CADないのか？」、工期 H27/8/11〜9/20 に丸印
17 | 2015 耐震化 | A-02 | 天井伏図・断面詳細図・展開図 | 1/100（A1）1/200（A3） | 2015（耐震化工事） | 2015 改修時の天井伏・天井断面詳細・展開 | 仕上-2・3・4、三友-8
18 | 2015 耐震化 | M-1 | 空調設備 機器表・系統図・平面図 | 1/100（A1）1/200（A3） | 2015（耐震化工事） | 2015 改修時の空調 | 仕上-2（参考）
19 | 2015 耐震化 | E-01 | 電灯・自火報・非常放送設備 平面図 | 1/100（A1）1/200（A3） | 2015（耐震化工事） | 2015 改修時の電灯・自火報・放送 | 仕上-2（参考）

## 既存意匠
既存竣工図（意匠）索引
ファイル：椙山改修/参考/既存竣工図_意匠（S60大学会館他外構）.pdf（A3 47頁、スキャン画像）。綴り表：類別 A NO.4806、竣工 昭和60(1985)/10/31、工事名 70-83B132 椙山女学園大学大学会館他外構、清水建設一級建築士事務所。
構成：1頁＝綴り表、2頁＝A-0 建物配置図・面積表、3〜13頁＝キャンパスヤード A-1〜11、14〜47頁＝大学会館 A-1〜35。図面番号は各頁右下の「竣工図 A○」の印（綴り表の番号）で照合した。
綴り表との食い違い：大学会館 A-26「正門」が入っていない（47頁＝綴り表46枚＋A-0 から1枚欠け）。A-27 歩道橋は図枠の番号が「A-28」に見える（印は A27）。A-28〜35 は図枠の番号が別系統（「－」や A-1〜4）なので、印の番号を使う。
★＝食堂の改修で特に見る図面。「今回の設計図」は設計図_索引の「意匠」シートの図面番号。
PDF頁 | 区分 | 図面番号 | 図面名 | 縮尺 | ★ | 主な内容（食堂まわり） | 今回の設計図との対応 | 主に照合する施工図・製作図（目安） | メモ
1 | 綴り表 | － | 綴り表（図面目録） | － |  | キャンパスヤード A-1〜11、大学会館 A-1〜35 の目録
2 | 共通 | A-0 | 建物配置図・面積表 | － |  | 配置・面積 | 意 1-02
3 | キャンパスヤード | A-1 | 建物概要表 | － |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
4 | キャンパスヤード | A-2 | 外部・内部仕上表 | － |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
5 | キャンパスヤード | A-3 | 附近見取図・配置図 | 1:500 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
6 | キャンパスヤード | A-4 | 1階平面図 | 1:200 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
7 | キャンパスヤード | A-5 | B1階平面図 | 1:200 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
8 | キャンパスヤード | A-6 | 断面図・立面図 | 1:200 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
9 | キャンパスヤード | A-7 | 矩計図 | 1:50 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
10 | キャンパスヤード | A-8 | スロープ部分平面図・断面図 | 1:100・1:50 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
11 | キャンパスヤード | A-9 | 文学部庭 | 1:100 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
12 | キャンパスヤード | A-10 | 建具表 | 1:100 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
13 | キャンパスヤード | A-11 | スタンド廻り詳細図 | 1:50・1:20 |  | （外構工事の参考。一覧のみ） |  | 外構工事の参考
14 | 大学会館 | A-1 | 建物概要表 | － |  | 建物概要 | 意 1-01
15 | 大学会館 | A-2 | 外部仕上表 | － |  | 外部仕上げ | 意 1-14
16 | 大学会館 | A-3 | 配置図 | 1:500 |  | 配置 | 意 1-02
17 | 大学会館 | A-4 | 全体平均地盤面計算図 | 1:500 |  | 平均地盤面
18 | 大学会館 | A-5 | 日影図 | 1:500 |  | 日影
19 | 大学会館 | A-6 | 等時間日影図 | 1:500 |  | 日影
20 | 大学会館 | A-7 | 体育館・キャンパスヤード・大学会館（1棟）面積表 | － |  | 面積
21 | 大学会館 | A-8 | 1階平面図 | 1:200 | ★ | 1階全体の平面（食堂・厨房・ホール、外構を含む） | 意 1-15・16 | 仕上-1・4、躯体-1
22 | 大学会館 | A-9 | 2階平面図 | 1:200 |  | 2階平面 |  | 仕上-2、三友-8
23 | 大学会館 | A-10 | 3階平面図・屋根伏図 | 1:200 |  | 3階・屋根
24 | 大学会館 | A-11 | B1階平面図・求積図 | 1:200 |  | 地下1階・求積
25 | 大学会館 | A-12 | 断面図 | 1:200 | ★ | 建物の断面（階高・天井高） | 意 1-17・22 | 仕上-3、三友-8・9
26 | 大学会館 | A-13 | 立面図 | 1:200 |  | 立面 | 意 1-17
27 | 大学会館 | A-14 | 矩計図 | 1:50 | ★ | 外壁まわりの断面詳細（階高・天井高・サッシ・庇・床仕上げ） | 意 1-22 | 仕上-1・2・3、三友-8・9・11・12（窓際・腰壁）
28 | 大学会館 | A-15 | コア棟・大学会館取合部 断面図・展開図 | 1:50 |  | 既存棟との取合い
29 | 大学会館 | A-16 | 階段詳細図 | 1:50 |  | 階段
30 | 大学会館 | A-17 | 1階平面図 天井伏図 | 1:100 | ★ | 食堂・厨房の平面（家具配置）と天井伏。食堂 CH=3,150、岩綿吸音板（PB下地）。照明・空調吹出口・点検口の位置 | 意 1-15・16・19 | 仕上-1・2・4、三友-8・15・18〜21、MIDIC-1、三和-5 | 天井の仕上げの文字はかすれて一部読みにくい
31 | 大学会館 | A-18 | 2階平面図 天井伏図 | 1:100 |  | 2階の平面・天井伏
32 | 大学会館 | A-19 | 展開図 | 1:100 | ★ | 各室の展開（食堂まわりのカウンター・建具を含む） | 意 1-20・21 | 仕上-3、三友-12・16
33 | 大学会館 | A-20 | 平面詳細図（3階） | 1:50 |  | 3階の詳細
34 | 大学会館 | A-21 | 展開図 | 1:50 |  | 展開
35 | 大学会館 | A-22 | 展開図（3F廊下） | 1:100 |  | 3階廊下
36 | 大学会館 | A-23 | 天井伏図 | （読み取れず） |  | 天井伏 | 意 1-19 | 仕上-2
37 | 大学会館 | A-24 | 建具表（1） | 1:100 | ★ | 既存建具の姿図・寸法・仕様 | 意 1-18 | 三和-1〜5、タジマ-1（既存建具の撤去・改修の範囲）
38 | 大学会館 | A-25 | 建具表（2） | 1:100 | ★ | 既存建具の姿図・寸法・仕様 | 意 1-18 | 三和-1〜5、タジマ-1
－ | 大学会館 | A-26 | 正門 | － |  | （PDFに無し） |  |  | 綴り表にあるが入っていない
39 | 大学会館 | A-27 | 歩道橋 | 1:100 |  | 外構 |  | 外構工事の参考 | 図枠の番号は「A-28」に見える
40 | 大学会館 | A-28 | B1階平面図（厨房詳細） | 1:200 |  | 地下厨房
41 | 大学会館 | A-29 | 展開図（食堂） | 1:50 | ★ | 食堂の展開（3枚のうち1枚目。窓・腰壁・カウンター・建具） | 意 1-20・21 | 仕上-3、三友-9・11・12・13、MIDIC-1 | 図枠の番号は A-1（別系統）
42 | 大学会館 | A-30 | 展開図（食堂） | 1:50 | ★ | 食堂の展開（2枚目） | 意 1-20・21 | 仕上-3、三友-7・9・11・15、MIDIC-1 | 図枠の番号は A-2
43 | 大学会館 | A-31 | 展開図（食堂） | 1:50 | ★ | 食堂の展開（3枚目） | 意 1-20・21 | 仕上-3、三友-12・16 | 図枠の番号は A-3
44 | 大学会館 | A-32 | 展開図（喫茶室） | 1:50 |  | 喫茶室の展開・部分詳細 |  | （参考） | 図枠の番号は A-4
45 | 大学会館 | A-33 | 敷地北西角改造図 | 1:100 |  | 外構 |  | 外構工事の参考 | 図枠の番号は A-1
46 | 大学会館 | A-34 | 平面図・断面図 | 1:50 |  | （図面名の括弧書きは読み取れず）
47 | 大学会館 | A-35 | 図書館前連絡階段 平面図・断面図 | 1:50 |  | 外構 |  | 外構工事の参考